**График**

**поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования поставки подрядчика.**

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица изме­рения | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Кабель | ВВГнг 4х2.5 | м | 300 | До 11.12.22 |
| 2 | Полоса | СТ-3 ПС 40х4 | м | 300 | До 11.12.22 |
| **3** | Труба | ПНД (Ø-32мм) | м | 300 | До 11.12.22 |
| **4** | Муфта соединительная | ПНД (Ø -32мм) | шт | 10 | До 11.12.22 |
| 5 | Закладная деталь фундамента | ФМ-0.159-2.0 | шт | 5 | До 17.12.22 |
| 6 | Лента сигнальная |  | м | 300 | До 17.12.22 |
| 7 | Опора оцинкованная коническая граненая | ОГК-10(1) | шт | 5 | До 22.12.22 |
| 8 | Консоль сдвоеная | КЗ-1.3-2.0-1-1 | шт | 3 | До 22.12.22 |
| 9 | Консоль одиночная | К1-1.3-2.0-1-1 | шт | 2 | До 22.12.22 |
| 10 | Лампа | ДНАТ-250 | шт | 12 | До 22.12.22 |
| 11 | Светильник | ЖКУ-16-250-001-У1(без ламп) | шт | 10 | До 22.12.22 |

-