ООО «Электроток»

Предприятие, организация

Монтажный цех 02

Структурное подразделение

**Журнал**

Учёта, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования

Начат «3» апреля 2017г.

Окончен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | #G0Наименование электроинструмента | | | | Инвентарный номер | | Дата последнего испытания, проверки | | Причина испытания, проверки | | Испытание  изоляции повышенным напряжением | | |
| После ремонта | Периодическая | Дата | | Результат |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | | Дрель сетевая ударная Вихрь ДУ-1100 | | | | | 152 | | 05.10.2016 | |  | + | 06.04.2017 | | Удовл. |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |
| Измерение сопротивления изоляции | | | | Проверка исправности цепи заземления | | | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу | | Дата следующего испытания, проверки | | Работник, производившее проверку, испытание | | | | |
| Дата | | | Результат | Дата | Результат | | Дата | Результат | Ф.И.О. | | Подпись | | |
| 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | |
| 06.04.2017 | | | 0, 7 Мом.  Удовл. | 06.04.2017 | Удовл. | | 06.04.2017 | Удовл. | 06.10.2017 | | Муромцев И.П. | | Муромцев | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |

(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)