*ООО «Электроток»*

Предприятие, организация

*Монтажный цех 02*

Структурное подразделение

**Журнал**

Учёта, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования

Начат «*3*» *апреля* 201*9*г.

Окончен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | #G0Наименование электроинструмента | Инвентарный номер | Дата последнего испытания, проверки  | Причина испытания, проверки | Испытание изоляции повышенным напряжением |
| После ремонта | Периодическая | Дата | Результат |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дрель сетевая ударная Вихрь ДУ-1100 | 152 | 05.10.2016 |  | + | 06.04.2019 | Удовл. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение сопротивления изоляции | Проверка исправности цепи заземления | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу  | Дата следующего испытания, проверки  | Работник, производившее проверку, испытание  |
| Дата | Результат | Дата | Результат | Дата | Результат | Ф.И.О. | Подпись |
| 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17 |
| 06.04.2019 | 0, 7 Мом.Удовл. | 06.04.2019 | Удовл. | 06.04.2019 | Удовл. | 06.10.2019 | Муромцев И.П. | Муромцев |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (должность, Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)