**ЗАЯВКА**

**на участие в электронном запросе котировок на поставку халатов хирургических стерильных и нестерильных в 2021 году для нужд ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ»**

1. **Стандарт товаров.**

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме.**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова-ние товара** | **Код позиции КТРУ/ ОКПД2** |  | **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара** | **Ед. изме-рения** | **Коли-чество** |
| **Наименование показателя** | **Требуемое значение показателя** | **Характеристики предлагаемые поставщиком** | **Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Халат хирургический одноразовый нестерильный,  | 14.19.32.120  | Описание |  Халат одноразовый нестерильный. Цвет голубой/бирюзовый. Размер 52-54, длина 140-160 см. Халат на завязках, или на кнопках. Кнопки пластиковые, под цвет халата. Длина завязок не менее 30 см. Рукав на трикотажном манжете, шириной 6-7 см, или на резинке. Окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро". Предпочтительно. Или круглый окантованный ворот на завязках. Длина завязок на вороте не менее 20 см. Халат должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 42 г/м2. Все швы должны быть выполнены ультрозвуковой сваркой. Халат сложен специальным образом, обеспечивающим удобство при надевании. Индивидуально упакован в полиэтиленовый/ бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности не менее 4 года. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок..  | Халат одноразовый нестерильный. Цвет голубой. Размер 52-54, длина 140 см. Халат на завязках. Кнопки пластиковые, под цвет халата. Длина завязок 30 см. Рукав на трикотажном манжете, шириной на резинке. Окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро". Предпочтительно. Или круглый окантованный ворот на завязках. Длина завязок на вороте 20 см. Халат изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS, плотностью 42 г/м2. Все швы выполнены ультрозвуковой сваркой. Халат сложен специальным образом, обеспечивающим удобство при надевании. Индивидуально упакован в полиэтиленовый пакет. Дополнительно упакованы в пакеты из полимерной пленки, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности 4 года. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. |  | шт. | 8850 |
| Размер  | 52-54 |  | Отсутствие характеристик в КТРУ |
| Плотность | не менее 42 г/м2 |  |
| Размер  | 52-54 |  | Отсутствие характеристик в КТРУ |
| Плотность | Не менее 50 г/м2 |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

1. **Объем и сроки гарантий качества товара.**

Поставщик гарантирует соответствие качества и полную комплектность поставляемого товара Техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80%, от срока годности, установленного производителем.

При замене товара гарантийный срок (срок годности, хранения) должен исчисляться заново со дня передачи товара Заказчику.

Гарантия должна распространяться на весь поставленный товар.

Срок гарантии качества на товар не может быть меньше сроков гарантии качества, установленных производителем и действующим законодательством РФ, для товаров соответствующей группы. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

Поставщик обязан соблюдать требования к условиям хранения и перевозки товара, необходимые для обеспечения его качества, безопасности и эффективности.

Документация к товару должна содержать информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

В случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящей закупки, Поставщик обязан предоставить Заказчику копию действующей лицензии.

1. **Требования к безопасности товаров.**

В соответствии с действующим законодательством РФ.

С каждой партией поставляемого товара Поставщик обязан предоставлять следующие сопроводительные документы: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверений, наименование и адрес изготовителя товара, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения, срок годности товара.

1. **Требования к используемым материалам и оборудованию.**

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - также и международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, дату выпуска, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

1. **Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.**

Соответствие качества товара должно быть подтверждено:

- регистрационное удостоверение на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия);

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации)

- декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

1. **Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.**

Участник в составе заявки должен предоставить конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в таблице №1, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, (при наличии) фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме участник закупки представляет сведения о Товаре. Указанные показатели с применением предлогов (слов) и символов: «не более», «не менее», «>» и «˂», «≥» и «≤», «±» означают, что участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (значение) в заданном пределе (диапазоне). Кроме того, в своей заявке участник закупки должен учитывать, что в данном случае указанный числовой показатель входит в этот диапазон, т.е. является включительным. Слово «или» означает, что участнику нужно выбрать одно значение.

Предложение участника (сведения о предлагаемом товаре (материале) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений.

В заявке, подаваемой участником закупки, не допускается использование показателей, значений, характеристик, которые носят предполагаемый характер или относятся к будущему времени. При составлении заявки участникам не допускается употреблять слова (в том числе все формы этих слов): «или эквивалент», «не менее», «не более», «менее», «более», «должен», союзы «или», «либо», «и/или», словосочетания: «и другое», «может быть», «минимальное значение», «максимальное значение», «наибольшее значение», «наименьшее значение», «не должен превышать», «не может превышать», слова (в том числе все формы этих слов): «приблизительно», «возможно», «примерно», «около», «в пределах», «максимум», «минимум», «свыше».

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент».

Значения показателей, указываемые участником закупки в первой части заявки, не должны противоречить значениям данных показателей, содержащихся в нормативно-техническом документе, в соответствии с которым производится и идентифицируется предлагаемый к поставке товар. Так же участник закупки может в заявке представить диапазонные значения показателей товаров по тем параметрам, в отношении которых ГОСТ допускает диапазонные значения со ссылкой на ГОСТ, в соответствии с которым установлены диапазоны значений.

Непредставление сведений, предусмотренных документацией об аукционе, представление недостоверных сведений, а также несоответствие конкретных показателей, представленных в соответствии с требованиями настоящей документации, является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.