Приложение № 52

к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах в химических лабораториях

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №___от ________ государственной инспекции труда _______________________________ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №____________от________________ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда ____________________, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | К выполнению работ допущены работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда | Пункт 9 Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2017 № 371н (зарегистрирован Минюстом России 25.05.2017, регистрационный № 46835) (далее – Правила № 371н) |  |  |  |
| 2 | Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, проходят повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, | Абзац второй пункта 9 Правил № 371н |  |  |  |
|  | а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда |  |  |  |  |
| 3 | Работники проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры | Пункт 10 Правил № 371н |  |  |  |
|  | и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры |  |  |  |  |
| 4 | Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью | Пункт 11 Правил № 371н |  |  |  |
| 5 | У работодателя имеется утвержденный Перечень работ с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск | Пункт 17 Правил № 371н |  |  |  |
| 6 | Наряд-допуск содержит следующую информацию: содержание, | Абзац второй пункта 15 Правил № 371н |  |  |  |
|  | место производства работ с повышенной опасностью, |  |  |  |  |
|  | время производства работ с повышенной опасностью, |  |  |  |  |
|  | и условия производства работ с повышенной опасностью, |  |  |  |  |
|  | меры безопасности, |  |  |  |  |
|  | состав бригады |  |  |  |  |
|  | и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |  |
| 7 | В организации есть локальный нормативный акт, устанавливающий Порядок производства работ с повышенной опасностью, | Абзац 3 пункта 15 Правил № 371н |  |  |  |
|  | оформления наряда-допуска |  |  |  |  |
|  | и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |  |
| 8 | Работы с повышенной опасностью выполняются в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами | Пункт 15 Правил № 371н |  |  |  |
| 9 | В организации есть журнал учета оформленных и выданных нарядов-допусков. | Пункт 18 Правил № 371н |  |  |  |
| 10 | При ведении записей в журнале отражены следующие сведения: 1) название подразделения; | Пункт 18 Правил № 371н |  |  |  |
|  | 2) номер наряда-допуска; |  |  |  |  |
|  | 3) дату выдачи наряда-допуска; |  |  |  |  |
|  | 4) краткое описание работ по наряду-допуску; |  |  |  |  |
|  | 5) срок, на который выдан наряд-допуск; |  |  |  |  |
|  | 6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания; |  |  |  |  |
|  | 7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты получения |  |  |  |  |
| 11 | В организации есть утвержденный работодателем Перечень работ с повышенной опасностью, которые допускается производить без оформления наряда-допуска | Пункт 19 Правил № 371н |  |  |  |
| 12 | Работодателем оборудованы санитарно-бытовые помещения, | Пункт 13 Правил |  |  |  |
|  | помещения для приема пищи, |  |  |  |  |
|  | помещения для оказания медицинской помощи; |  |  |  |  |
|  | оборудованы посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи |  |  |  |  |
| 13 | В производственных подразделениях в местах хранения химических веществ и выполнения работы с ними вывешены знаки безопасности с поясняющими надписями | Пункт 24 Правил № 371н |  |  |  |
| 14 | Производственные подразделения, в которых проводятся работы с сильнодействующими химическими веществами и агрессивными жидкостями (жидкими химическими соединениями, растворами и смесями, способными разрушать различные материалы, а также вызывать химическое повреждение слизистых оболочек и кожных покровов тела работника), оборудованы устройствами для промывания глаз и кожного покрова тела | Пункт 25 Правил № 371н |  |  |  |
| 15 | В местах хранения опасных химических веществ размещены памятки (инструкции), содержащие следующую информацию: 1) факторы риска для организма человека; | Пункт 39 Правил № 371н |  |  |  |
|  | 2) меры предосторожности; |  |  |  |  |
|  | 3) классификацию веществ; |  |  |  |  |
|  | 4) указание, где находится паспорт безопасности химической продукции, являющийся составной частью технической документации на химическую продукцию |  |  |  |  |

# Footnotes

при наличии у работодателя:

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ