|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов И.И.                                                      (подпись)  "30" сентября 2019 г. |

**НАРЯД-ДОПУСК**

**на выполнение сварочных работ**

1. Выдан: Начальнику участка № 1 Иванову Ивану Сергеевичу

2. На выполнение работ: Электросварочные работы.

3. Место проведения работ: ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

по адресу г. Москва, 3-й бюджетный проезд, д.1

4. Состав исполнителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Ф.И.О.       исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной     безопасности получил | |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. | Кузнецов И.С. | Сварщик 2 разряд |  | 30.09.2019 |
| 2. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало: 08.00 30.09.2019

Окончание: 12.00 30.09.2019

6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения

работ:

• место проведения сварочных работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;

• строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования защитить от попадания на них искр, при необходимости полить водой;

• закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла.

7. Согласовано со службами объекта:

Главный специалист отдела по охране труда ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

29.09.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова П.С.

8. Место проведения работ подготовлено.

Ответственный за подготовку места проведения работ

Инженер ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

 29.09.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степанов Г.М.

9. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Изменение состава бригады исполнителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады | | | | | Выведен из состава бригады | | | Рук-ль работ |
| Ф.И.О. | с условиями работы ознакомлен   проинструктирован | квалифи-кация,  разряд | выполня-емая функция | дата, время | Ф.И.О. | дата,  время | выполня-емая функция |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

   12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

Начальник участка № 1                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иванов И. С.