|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ   Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов И.И.                                                    (подпись)"30" сентября 2019 г.  |

**НАРЯД-ДОПУСК**

**на выполнение сварочных работ**

1. Выдан: Начальнику участка № 1 Иванову Ивану Сергеевичу

2. На выполнение работ: Электросварочные работы.

3. Место проведения работ: ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

по адресу г. Москва, 3-й бюджетный проезд, д.1

4. Состав исполнителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Ф.И.О.      исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной     безопасности получил |
|   |   |   | подпись | дата |
| 1. | Кузнецов И.С.   | Сварщик 2 разряд |   | 30.09.2019 |
| 2. |    |   |   |   |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало: 08.00 30.09.2019

Окончание: 12.00 30.09.2019

6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения

работ:

• место проведения сварочных работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;

• строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования защитить от попадания на них искр, при необходимости полить водой;

• закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла.

7. Согласовано со службами объекта:

Главный специалист отдела по охране труда ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

 29.09.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова П.С.

8. Место проведения работ подготовлено.

Ответственный за подготовку места проведения работ

Инженер ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

 29.09.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степанов Г.М.

9. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Изменение состава бригады исполнителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады        | Рук-ль работ  |
| Ф.И.О. | с условиямиработы ознакомлен  проинструктирован   | квалифи-кация,  разряд | выполня-емая функция | дата, время  | Ф.И.О. | дата, время  | выполня-емая функция |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |

   12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

Начальник участка № 1                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иванов И. С.