Утверждена

приказом МЧС России

от 16.03.2020 N 171

ФОРМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрирована |  |  |
| Отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербург |  |  |
| *(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)* |  |  |
| "03" июня 2020 г. |  |  |
| Регистрационный N 1231231 |  |  |
|  |  |  |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ**  **ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** | | |

Настоящая декларация составлена в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф 3.4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Функциональное назначение)*

ГБУ «Больница № 1»

*(полное наименование объекта защиты)*

Собственник объекта защиты бюджетное учреждение

*(Указываются организационно-правовая форма*

*юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,*

*индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим*

*объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,*

*предусмотренном федеральным законом или договором)*

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица 1234567890123

Идентификационный номер налогоплательщика 1234567891

Место нахождения объекта защиты г. Санкт-Петербург, ул.Апрельская, д.1

*(Указывается адрес объекта защиты)*

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Апрельская, д.1, тел +7 (123)111-22-33, gbu1@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию — 01.07.2010

*(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,*

—

*изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по*

—

*реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых*

*проводились соответствующие работы)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование раздела | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| Наименование параметра | | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | | С1 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | | Ф 3.4 |
| 1.4 | Высота здания | | 29 |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | | 3150 |
| 1.7 | Объем здания | | 950 м2 |
| 1.8 | Количество этажей | | 3 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | — |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | | Список используемых систем |
|  | | | |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | |
| Расчет пожарного риска не проводился | | | |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек | | | |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 | выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 1.13130.2009 | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | выполняется |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящая декларация разработана | | |
|  | Петров П.П. |  |  |
|  | *(фамилия, имя, отчество (при наличии)* |  | *(Подпись)* |
|  | "27" мая 2020 г. |  | |
| *М.П. (при наличии)* | | | |